## Лист1
Форма № 8
к приложению № 1 приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от "___" _________2011 года № ___
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности по производству и передаче тепловой энергии
январь-декабрь 2012г.
ОАО "1253 ЦРБРЛВ"
Почтовый адрес:443028 г.Самара-28, квартал 11
Сроки предоставления: ежеквартальная - до 30 апреля, 30 июля и 30 октября. Годовая - до 1 апреля. |  |  |  |  | да
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Отчетный период | Аналогичный период прошлого года | нет
| Является ли организация плательщиком НДС |  | да | да
I | I. Натуральные показатели
1.1. | Выработка тепловой энергии | Гкал | 11778.119 | 13532.234
1.2. | Собственные нужды источника тепла | Гкал | 222.606 | 259.819
1.3. | Отпуск с коллекторов - всего, в т.ч.: | Гкал | 11555.513 | 13272.415
1.3.1. | на технологические нужды предприятия, всего, в том числе | Гкал
1.3.1.1. | в том числе на услуги по централизованному горячему водоснабжению | Гкал
1.3.2. | Населению, исполнителям коммунальных услуг (управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иным организациям, производящим или приобретающим коммунальные ресурсы) | Гкал
1.3.3. | бюджетным организациям | Гкал
1.3.4. | прочим потребителям | Гкал
1.3.5. | организациям-перепродавцам | Гкал
1.3.6. | в собственную тепловую сеть | Гкал | 11555.513 | 13272.415
1.4. | Покупная энергия: | Гкал | 0 | 0
1.4.1. | с коллекторов блок-станций | Гкал
1.4.2. | из тепловой сети | Гкал
1.5. | Отпуск в сеть | Гкал | 11555.513 | 13272.415
1.6. | Потери в сетях | Гкал | 632.087 | 663.621
1.7. | Полезный отпуск - всего, в т.ч.: | Гкал | 10923.426 | 12608.794
1.7.1. | полезный отпуск на нужды предприятия всего, в том числе | Гкал | 3619.486 | 4991.184
1.7.1.1. | в том числе на услуги по централизованному горячему водоснабжению | Гкал
1.7.2. | полезный отпуск организациям-перепродавцам | Гкал
1.7.3. | полезный отпуск по группам потребителей - всего, в т.ч.: | Гкал | 7303.94 | 7617.61
1.7.4. | Населению, исполнителям коммунальных услуг (управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иным организациям, производящим или приобретающим коммунальные ресурсы) | Гкал | 7003.32 | 7316.99
1.7.5. | бюджетным организациям | Гкал
1.7.6. | прочим потребителям | Гкал | 300.62 | 300.62
1.8. | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении | км | 2.485 | 2.485
1.9. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 8.6 | 8.6
1.10. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3.21 | 2.78
1.11. | Количество котельных | ед. | 1 | 1
1.12. | Количество котлов (энергоустановок) | ед. | 2 | 2
1.13. | Расход условного топлива | т.у.т. | 166.6 | 172.2
1.14. | Количество аварий и повреждений на сетях | ед. | 0 | 0
1.15. | Количество аварий и повреждений на сооружениях | ед. | 0 | 0
1.16. | Перебои теплоснабжения | мин. | 0 | 0
1.17. | Доля аварий на сетях теплоснабжения с превышением установленного времени ликвидации аварий по отношению к общему числу аварий | %
1.18. | Износ сетей | % | 45.5 | 45.5
1.19. | Износ оборудования | % | 40 | 40
1.20. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 1.131 | 1.131
II. | Полная себестоимость отпущенной тепловой энергии (тыс. руб.)
2.1. | Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 6769.7109 | 7685.1713
2.1.1. | Уголь | тыс. руб. | 0 | 0
2.1.1.1. | Цена топлива, в том числе | руб./т.
2.1.1.2. | тариф транспортировки топлива | руб./т.
2.1.1.3 | Объем топлива | т.
2.1.2. | Газ природный, в том числе | тыс. руб. | 6769.7109 | 7685.1713
2.1.2.1. | газ по регулируемой цене | тыс. руб. | 4743.952 | 4749.3387
2.1.2.1.1. | Цена топлива, в том числе | руб./тыс.м3 | 3855.154 | 3648.3
2.1.2.1.2. | тариф транспортировки топлива | руб./тыс.м3 | 760.2992 | 598.459
2.1.2.1.3. | Объем топлива | тыс.м 3 | 1230.548 | 1301.795
2.1.2.2. | газ по нерегулируемой цене | тыс. руб. | 2025.7589 | 2935.8326
2.1.2.2.1. | Цена топлива, в том числе | руб./тыс.м3 | 4258.095 | 4052.163
2.1.2.2.2. | тариф транспортировки топлива | руб./тыс.м3 | 759.0576 | 599.432
2.1.2.2.3. | Объем топлива | тыс.м 3 | 475.743 | 724.51
2.1.3. | Газ сжиженный | тыс. руб. | 0 | 0
2.1.3.1. | Цена топлива, в том числе | руб./тыс.м3
2.1.3.2. | тариф транспортировки топлива | руб./тыс.м3
2.1.3.3. | Объем топлива | тыс.м 3
2.1.4. | Мазут | тыс. руб. | 0 | 0
2.1.4.1. | Цена топлива, в том числе | руб./т.
2.1.4.2. | тариф транспортировки топлива | руб./т.
2.1.4.3. | Объем топлива | т.
2.1.5. | Нефть | тыс. руб. | 0 | 0
2.1.5.1. | Цена топлива, в том числе | руб./т.
2.1.5.2. | тариф транспортировки топлива | руб./т.
2.1.5.3. | Объем топлива | т.
2.1.6. | Дизельное топливо | тыс. руб. | 0 | 0
2.1.6.1. | Цена топлива, в том числе | руб./т.
2.1.6.2. | тариф транспортировки топлива | руб./т.
2.1.6.3. | Объем топлива | т.
2.1.7. | Дрова | тыс. руб. | 0 | 0
2.1.7.1. | Цена топлива, в том числе | руб./т.
2.1.7.2. | тариф транспортировки топлива | руб./т.
2.1.7.3. | Объем топлива | т.
2.1.8. | Прочие виды топлива | тыс. руб.
2.2. | Вода на технологические цели | тыс. руб. | 269.5 | 312.8
2.2.1. | объем воды на технологические нужды | м3 | 2447 | 7403
2.3. | Затраты на покупную тепловую энергию, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0
2.3.1. | получаемую от блок-станций (комбинированная выработка) | тыс. руб.
2.3.2. | покупка потерь от блок-станций | тыс. руб.
2.3.3. | получаемую от котельных (некомбинированная выработка) | тыс. руб.
2.3.4. | покупка потерь от котельных | тыс. руб.
2.4. | Оплата труда производственных рабочих | тыс. руб. | 1310.3 | 1161.8
2.4.1. | Численность производственных рабочих | чел. | 15 | 15
2.4.2. | среднемесячная оплата труда производственных рабочих | руб. | 7279.4444 | 6454.4444
2.5. | Отчисления на соц. нужды с оплаты труда производственных рабочих | тыс. руб. | 403.7 | 376.3
2.6. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб. | 4413.3 | 1803.1
2.6.1. | амортизация, включая амортизацию производственного оборудования | тыс. руб. | 272.1 | 176
2.6.2. | отчисления в ремонтный фонд | тыс. руб. | 4065.6 | 1611.1
2.6.3. | другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | тыс. руб.
2.6.3.1. | заработная плата ремонтного персонала | тыс. руб.
2.6.3.1.1. | среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | руб.
2.6.3.1.2. | численность ремонтного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности | чел.
2.6.3.2. | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс. руб.
2.6.4. | материалы, в том числе | тыс. руб. | 75.6 | 16
2.6.4.1. | реагенты | тыс. руб. | 75.6 | 16
2.7. | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы) | тыс. руб.
2.8. | Цеховые расходы, в том числе: | тыс. руб. | 435.8 | 641.7
2.8.1. | заработная плата цехового персонала | тыс. руб. | 334.7 | 332.9
2.8.1.1. | среднемесячная оплата труда цехового персонала | руб | 13945.8333 | 13870.8333
2.8.1.2. | численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности | чел. | 2 | 2
2.8.2. | отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала | тыс. руб. | 101.1 | 113.8
2.8.3. | амортизация зданий, сооружений, инвентаря цехового назначения | тыс. руб.
2.9. | Общехозяйственные расходы всего, в том числе: | тыс. руб. | 1470.2 | 2207
2.9.1. | заработная плата АУП | тыс. руб. | 517.2 | 809.1
2.9.1.1. | численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности | чел. | 2 | 3
2.9.1.2. | среднемесячная оплата труда АУП | руб. | 21550 | 22475
2.9.2. | отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП | тыс. руб. | 138 | 222.2
2.9.3. | целевые средства на НИОКР | тыс. руб.
2.9.4. | средства на страхование | тыс. руб.
2.9.5. | плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | тыс. руб.
2.9.6. | отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | тыс. руб.
2.9.7. | непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | тыс. руб.
2.9.7.1. | налог на землю | тыс. руб.
2.9.8. | амортизация зданий, сооружений, инвентаря общехозяйственного назначения | тыс. руб. | 14.3
2.9.9. | другие затраты, относимые на себестоимость продукции, в том числе: | тыс. руб. | 800.7 | 1175.5
2.9.8.1. | аренда | тыс. руб.
2.10. | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс. руб. | 547.2035 | 540.4128
2.10.1. | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс. руб. | 0 | 0
2.10.1.1. | тариф на энергию | руб./кВт. ч
2.10.1.2. | объем энергии | тыс.кВт.ч
2.10.2. | заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже) | тыс. руб. | 0 | 0
2.10.2.1. | тариф на заявленную мощность | руб.кВт.мес
2.10.2.2. | годовой объем мощности | (МВт)
2.10.3. | энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс. руб. | 0 | 0
2.10.3.1. | тариф на энергию | руб./кВт. ч
2.10.3.2. | объем энергии | тыс.кВт.ч
2.10.4. | заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ) | тыс. руб. | 0 | 0
2.10.4.1. | тариф на заявленную мощность | руб.кВт.мес
2.10.4.2. | годовой объем мощности | (МВт)
2.10.5. | энергия СН 1 (35 кВ) | тыс. руб. | 0 | 0
2.10.5.1. | тариф на энергию | руб./кВт. ч
2.10.5.2. | объем энергии | тыс.кВт.ч
2.10.6. | заявленная мощность по СН 1 (35 кВ) | тыс. руб. | 0 | 0
2.10.6.1. | тариф на заявленную мощность | руб.кВт.мес
2.10.6.2. | годовой объем мощности | (МВт)
2.10.7. | энергия ВН (110 кВ и выше) | тыс. руб. | 547.2035 | 540.4128
2.10.7.1. | тариф на энергию | руб./кВт. ч | 2.781 | 2.4536
2.10.7.2. | объем энергии | тыс.кВт.ч | 196.765 | 220.253
2.10.8. | заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше) | тыс. руб. | 0 | 0
2.10.8.1. | тариф на заявленную мощность | руб.кВт.мес
2.10.8.2. | годовой объем мощности | (МВт)
2.11. | Итого расходы | тыс. руб. | 15619.7144 | 14728.2841
2.11.1. | расходы организаций, связанные с производством, передачей и сбытом тепловой энергии (для конечных групп потребителей) | тыс. руб. | 10444.1095 | 8898.1011
3 | Объем дотаций из всех уровней бюджета | тыс. руб.
4 | Товарная продукция , тыс.руб., в т.ч.: | тыс. руб. | 6972.8851 | 6962.496
4.1. | от населения | тыс. руб. | 6685.8908 | 6687.729
4.2. | от бюджетных организаций | тыс. руб.
4.3. | от прочих потребителей | тыс. руб. | 286.9942 | 274.767
4.4. | от организаций-перепродавцов | тыс. руб.
4.5. | компенсация разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным органом местного самоуправления ограничением тарифа на тепловую энергию | тыс. руб.
5 | Среднеотпускной тариф | руб./Гкал | 954.6745 | 914
6 | Убыток | тыс. руб. | -3471.2244 | -1935.6051
7 | Валовая прибыль | тыс. руб.
7.1. | Прибыль на развитие производства, в том числе | тыс. руб.
7.1.1. | капитальные вложения | тыс. руб.
7.2. | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб.
7.3. | Прибыль на поощрение | тыс. руб.
7.4. | Прибыль на прочие цели | тыс. руб.
7.5. | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе | тыс. руб.
7.5.1. | на прибыль | тыс. руб.
7.5.2. | на имущество | тыс. руб.
8 | Сбор платежей всего, в том числе | % | 51.6 | 61.5
8.1. | Население, исполнители коммунальных услуг (управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - ине организации, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы) | % | 50.5 | 61.5
8.2. | бюджетные потребители | %
8.3. | прочие потребители | % | 77.1 | 62.4
8.4. | организации-перепродавцы | %
9 | Задолженность абонентов | тыс. руб. | 3371.1 | 2677.3
9.1. | Население, исполнители коммунальных услуг (управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - ине организации, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы) | тыс. руб. | 3305.4 | 2574
9.2. | бюджетные потребители | тыс. руб.
9.3. | прочие потребители | тыс. руб. | 65.7 | 103.3
9.4. | организации-перепродавцы | тыс. руб.
Примечание:
* Если для организации установлено несколько тарифов, форма заполняется по каждому тарифу отдельно.
Руководитель организации _______________________ |  | Саранча С.В.
| (подпись) | (расшифровка подписи)
Должностное лицо, ответственное за составление формы
ст.экономист ППО |  | _____________ |  | Деваева Л.И.
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
| "______" _________________ 20___ год | 952-02-21
| (дата составления документа) | (номер контактного телефона)